## 検査結果記入用紙
調査番号 25AL
2025年度 食品表示に関する外部精度管理調査
特定原材料検査 (調査番号 25AL) ： 検査結果記入用紙
このファイルは電子回収を行います。試料に同梱した送付状に記載のメールアドレスまでご返送ください。
|  |  |  | 年 | 月 | 日
機関名
担当者 部署 (ﾌﾘｶﾞﾅ)
担当者 氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)
住所
〒
電話番号
コード番号
特定原材料検査結果
|  |  | 1 |  | 2
FASPEK エライザⅡ 卵 (µg/g)
FASTKIT エライザVer.Ⅲ 卵 (µg/g)
アレルゲンアイ ELISA Ⅱ 卵 (µg/g)
|  |  | 検査実施者経験年数 |  | 年
[検査結果記入用紙の記入要領]
| 1) | コード番号は、コード番号のお知らせに従って4桁の数字をご入力ください。「今年度のコード番号は昨年度とは違う番号ですのでご注意ください。」
| 2) | n=2の数値は、測定順に、上記結果入力欄に記載のキット名の順でご入力ください。
| 3) | 検査結果は、実施要領に指定された方法に従ってご入力ください (統計処理の都合上、小数第2位までご入力ください)。
| 4) | 検査実施者経験年数は、当該検査を主に実施した方の当該検査に係わる経験年数 (月数は切り捨て) をご入力ください。
| 5) | 担当者名は、当財団からの技術的な連絡事項を直接電話等で受けられる方のご氏名をご入力ください。

## 経過記録書(1)
調査番号 25AL
特定原材料検査（調査番号 25AL）：経過記録書 (1)
本経過記録書は、今後の外部精度管理調査の基礎的データ作成に使用いたしますとともに、調査結果報告書に記載を予定していますので、できるだけ正確にご入力ください。回答は本Excelシートに直接ご入力ください。なお、各質問に該当しない場合は回答入力欄にNをご入力ください。
コード番号
1 検査条件（共通）
質問 |  |  | 回答入力欄
1-1 | 抽出方法を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合はその他の抽出方法を直接ご入力ください。 ①振とう ②ホモジナイズ ③その他 |  | 抽出 方法
1-2 | 遠心分離操作の実施の有無について、以下の数値をご入力ください。 ①有 ②無 |  | 遠心 分離
1-3 | ろ過操作の実施の有無について、以下の数値をご入力ください。 ①有 ②無 |  | ろ過
1-4-1 | 測定に使用したプレートリーダーのメーカーを以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①Bio-Rad ②TECAN ③Thermo Fisher Scientific ④コロナ電気 ⑤その他 |  | プレートリーダーメーカー
1-4-2 | 測定に使用したプレートリーダーの型式をご入力ください。 |  | 型式
1-5-1 | 計算に使用したソフトウェアのメーカーを以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①Bio-Rad ②TECAN ③Thermo Fisher Scientific ④コロナ電気 ⑤その他 |  | ソフトウェア メーカー
1-5-2 | 計算に使用したソフトウェア名を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①Bio-Rad ②TECAN ③Thermo Fisher Scientific ④コロナ電気 ⑤富士フイルム和光純薬 ⑥Molecular Devices ⑦その他 |  | ソフトウェア名
1-5-3 | 計算に使用したソフトウェアのバージョンをご入力ください。 |  | ソフトウェア Ver.
1-6 | 計算に使用した検量線のフィッティングタイプを以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①4PL ②5PL ③その他 |  | 検量線
1-7-1 | 検査に使用した天秤の校正状況を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①自施設で点検のみ ②業者校正 ③実施せず |  | 天秤 校正
1-7-2 | 検査に使用した天秤の校正頻度を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①半年に1回 ②1年に1回 ③1年に1回未満 ④実施せず |  | 天秤 校正頻度
1-8-1 | 測定溶液や試薬の分注に使用したマイクロピペットの種類を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①容量固定シングルチャンネル ②容量可変シングルチャンネル ③容量固定マルチチャンネル ④容量可変マルチチャンネル ⑤シングルチャンネル（電動） ⑥マルチチャンネル（電動） ⑦その他 |  | ピペット 種類
1-8-2 | 測定溶液や試薬の分注に使用したマイクロピペットの校正状況を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①自施設で点検のみ ②業者校正 ③実施せず |  | ピペット 校正
1-8-3 | 試験溶液や試薬の分注に使用したマイクロピペットの校正頻度を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①半年に1回 ②1年に1回 ③1年に1回未満 ④実施せず |  | ピペット 校正頻度
備考：

## 経過記録書(2)
調査番号 25AL
特定原材料検査（調査番号 25AL）：経過記録書 (2)
FASPEK エライザⅡ
コード番号
2 FASPEKエライザII
質問 | [8 empty] | 回答入力欄
2-1 | 使用したキットの箱に記載のロット番号をご入力ください。 入力例） 12ABCDEF345 | [7 empty] | ロット
2-2 | 使用したキットの箱に記載の使用期限をご入力ください。 入力例） 2025/7/29 | [7 empty] | 期限
2-3 | 抽出開始日をご入力ください。 入力例） 2025/7/29 | [7 empty] | 抽出 開始
2-4 | 抽出時間（ｈ）をご入力ください。 | [7 empty] | 時間 （ｈ）
2-5 | 振とう機の振とう数（rpm/min）をご入力ください。 （ホモジナイザーを使用した場合は回転数） | [7 empty] | rpm/min
2-6-1 | 抽出終了後からELISA測定までの日数（数値）をご入力ください。 [抽出終了当日に測定を開始した場合は0（日）、翌日は1（日）] | [7 empty] | 抽出液 保存日数
2-6-2 | 抽出終了の翌日以降にELISA測定を実施した場合にご回答ください。 ELISA測定までの抽出液の保存状況を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①室温 ②冷蔵 ③冷凍（-50℃以上） ④冷凍（-50℃未満） | [7 empty] | 抽出液 保存温度
2-7 | 操作中の最低室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最低 （℃）
2-8 | 操作中の最高室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最高 （℃）
2-9 | 測定波長（主波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①450 nm ②その他 | [7 empty] | 主波長
2-10 | 測定波長（副波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①600～650 nm ②なし ③その他 | [7 empty] | 副波長
2-11 | 検量線および試料の測定結果を下表にご入力ください。 （ご入力いただいた結果は併行精度や計算方法の確認等として使用し、統計解析には使用しません。）
検量線 | [5 empty] | 備考
濃度 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度
(ng/mL) | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.781 | 0 | 0 | 0 | 0
1.563 | 0 | 0 | 0 | 0
3.125 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
試料
試料 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度 | 測定溶液中濃度 |  | 希釈 倍率 | 補正 係数*1 | 試料中濃度
| ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均 | ng/mL |  |  |  | µg/g
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
*1 重量補正を行った場合にご入力ください

## 経過記録書(3)
調査番号 25AL
特定原材料検査（調査番号 25AL）：経過記録書 (3)
FASTKIT エライザVer.Ⅲ
コード番号
3 FASTKITエライザVer.III
質問 | [8 empty] | 回答入力欄
3-1 | 使用したキットの箱に記載のロット番号をご入力ください。 入力例） ABCD1234 | [7 empty] | ロット
3-2 | 使用したキットの箱に記載の使用期限をご入力ください。 入力例） 2025/7 | [7 empty] | 期限
3-3 | 抽出開始日をご入力ください。 入力例） 2025/7/29 | [7 empty] | 抽出 開始
3-4 | 抽出時間（ｈ）をご入力ください。 | [7 empty] | 時間 （ｈ）
3-5 | 振とう機の振とう数（rpm/min）をご入力ください。 （ホモジナイザーを使用した場合は回転数） | [7 empty] | rpm/min
3-6-1 | 抽出終了後からELISA測定までの日数（数値）をご入力ください。 [抽出終了当日に測定を開始した場合は0（日）、翌日は1（日）] | [7 empty] | 抽出液 保存日数
3-6-2 | 抽出終了後、翌日以降にELISA測定を実施した場合にご回答ください。 ELISA測定までの抽出液の保存状況を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①室温 ②冷蔵 ③冷凍（-50℃以上） ④冷凍（-50℃未満） | [7 empty] | 抽出液 保存温度
3-7 | 操作中の最低室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最低 （℃）
3-8 | 操作中の最高室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最高 （℃）
3-9 | 測定波長（主波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①450 nm ②その他 | [7 empty] | 主波長
3-10 | 測定波長（副波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①600～650 nm ②なし ③その他 | [7 empty] | 副波長
3-11 | 検量線および試料の測定結果を下表にご入力ください。 （ご入力いただいた結果は併行精度や計算方法の確認等として使用し、統計解析には使用しません。）
検量線 | [5 empty] | 備考
濃度 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度
(ng/mL) | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.781 | 0 | 0 | 0 | 0
1.563 | 0 | 0 | 0 | 0
3.125 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
試料
試料 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度 | 測定溶液中濃度 |  | 希釈 倍率 | 補正 係数*1 | 試料中濃度
| ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均 | ng/mL |  |  |  | µg/g
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
*1 重量補正を行った場合にご入力ください

## 経過記録書(4)
調査番号 25AL
特定原材料検査（調査番号 25AL）：経過記録書 (4)
アレルゲンアイ ELISA Ⅱ
コード番号
4 アレルゲンアイELISA II
質問 | [8 empty] | 回答入力欄
4-1 | 使用したキットの箱に記載のロット番号をご入力ください。 入力例） 1234ABC | [7 empty] | ロット |  | 経過記録書(4)のセルの高さが、経過記録書(2)、(3)と比べるとずれている。
4-2 | 使用したキットの箱に記載の使用期限をご入力ください。 入力例） 2025/7 | [7 empty] | 期限
4-3 | 抽出開始日をご入力ください。 入力例） 2025/7/26 | [7 empty] | 抽出 開始
4-4 | 抽出時間（ｈ）をご入力ください。 | [7 empty] | 時間 （ｈ）
4-5 | 振とう機の振とう数（rpm/min）をご入力ください。 （ホモジナイザーを使用した場合は回転数） | [7 empty] | rpm/min
4-6-1 | 抽出終了後からELISA測定までの日数（数値）をご入力ください。 [抽出終了当日に測定を開始した場合は0（日）、翌日は1（日）] | [7 empty] | 抽出液 保存日数
4-6-2 | 抽出終了後、翌日以降にELISA測定を実施した場合にご回答ください。 ELISA測定までの抽出液の保存状況を以下から選択し、数値をご入力ください。 ①室温 ②冷蔵 ③冷凍（-50℃以上） ④冷凍（-50℃未満） | [7 empty] | 抽出液 保存温度
4-7 | 操作中の最低室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最低 （℃）
4-8 | 操作中の最高室温（℃）をご入力ください。 | [7 empty] | 最高 （℃）
4-9 | 測定波長（主波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①450 nm ②その他 | [7 empty] | 主波長
4-10 | 測定波長（副波長）を以下から選択し、数値をご入力ください。「その他」を選択した場合は直接ご入力ください。 ①600～650 nm ②なし ③その他 | [7 empty] | 副波長
4-11 | 検量線および試料の測定結果を下表にご入力ください。 （ご入力いただいた結果は併行精度や計算方法の確認等として使用し、統計解析には使用しません。）
検量線 | [5 empty] | 備考
濃度 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度
(ng/mL) | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.781 | 0 | 0 | 0 | 0
1.563 | 0 | 0 | 0 | 0
3.125 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
試料
試料 | 個別吸光度 |  |  | 吸光度 | 測定溶液中濃度 |  | 希釈 倍率 | 補正 係数*1 | 試料中濃度
| ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | 平均 | ng/mL |  |  |  | µg/g
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
*1 重量補正を行った場合にご入力ください

## アンケート
調査番号 25AL
特定原材料検査 (調査番号 25AL) ： アンケート
コード番号
当財団主催の食品表示に関する外部精度管理調査にご参加いただきありがとうございます。 本アンケートは、今後の調査の参考とさせていただきますので、今回実施いたしました特定原材料検査 (調査番号 25AL) について以下の問いにご回答くださいますようお願いいたします。
1. | 送付試料について ： 破損なし / 破損あり
「破損あり」の場合には具体的に状態をご入力ください。
2. | 試料の送付方法について ： 適切 / 不適切
「不適切」の場合には具体的に問題点をご入力ください。
3. | 2024年度の特定原材料検査の検査実績について、調査を行っております。貴検査機関の昨年度の検査実績について、可能な範囲でご回答くださいますようお願いいたします。回答結果は集計の上、アンケート結果として報告書に記載を予定しています。なお、非回答の場合は空欄のままで結構ですが、「検査数なし」とご回答いただく場合は、「0」をご入力ください。
数値をご入力ください。
スクリーニング検査実施検体数および陽性判定検体数
|  | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | くるみ | 甲殻類
スクリーニング検査 実施検体数
陽性判定検体数*
*実施したスクリーニング検査のうち陽性判定を行った検体数
使用したキット（該当するものに「1」をご入力ください）
|  | 日本ハム | 森永 | プリマハム | ニッスイ | マルハ
卵
乳
小麦
そば
落花生
くるみ
甲殻類
確認検査実施検体数および陽性判定検体数
|  | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | くるみ | 甲殻類
確認検査 実施検体数
陽性判定検体数*
*実施した確認検査のうち陽性判定を行った検体数
4. | その他ご意見がございましたらご入力ください。