2025年度 食品衛生外部精度管理調査

残留農薬検査Ⅰ (調査番号　25PR1)　実施要領

1. 参加検査機関への送付物
2. 調査試料 ： とうもろこしペースト 1個 (約200 g、冷凍品)
3. 送付状 1枚
4. コード番号のお知らせ 1枚
5. 返信用封筒 (料金受取人払) 1枚
6. 実施手順
7. 調査項目

残留農薬検査Ⅰ (クロルピリホス、フェニトロチオン) ・定量スキーム

1. 開始期限

調査試料送付から**2週間以内**を目安に検査を開始してください。

1. 検査方法

貴検査機関の標準作業書 (SOP) または通常行っている方法に従って実施してください。

調査試料は、 の測定結果を提出していただくために、公定法に基づいて の採取ができる量としています。貴検査機関のSOPまたは通常行っている方法により、 の採取に十分でない場合はご連絡ください。

1. 検査回数

5回

1. 調査試料の保管

検査終了時までの調査試料の保管は、貴検査機関のSOPに従って実施してください。

1. 調査試料の廃棄

貴検査機関のSOPに従って実施してください。

1. 結果報告の手順
2. 結果報告

検査結果および経過記録は以下のアドレスよりご報告ください。

****当財団のホームページにもリンクを設けております。

**https://enquete.cc/q/fdsc25pr1**

検査結果回答用パスワード ： **送付状をご確認ください。**

※ 結果を報告後に報告内容を修正したい場合は、もう一度最初から報告をお願いいたします。  
最後に報告された内容を採用いたします。

**報告期限 2025年7月22日 (火)**

**報告期限を過ぎますと検査結果報告用ページが閉鎖されます**のでご注意ください。

1. 生データ (写し) の送付

生データの写し [装置から出力した測定条件、検量線、標準品および試料 () の測定結果等を含む] の右肩にページ、貴検査機関のコード番号および標準品または試料の区別をご記入のうえ、同梱の返信用封筒 (料金受取人払) でお送りください。  
別の封筒をご使用いただく場合は、当財団の連絡先にお送りください。この場合、送料はご負担ください。

**送付期限 2025年7月22日 (火)　　※消印有効**

1. 結果の公表
2. 結果速報

**2025年9月5日 公表予定**

当財団のホームページ (https://www.fdsc.or.jp　トップページの外部精度管理＞最新情報) よりご確認ください。

1. 調査結果報告書

**2026年3月10日 発送予定**

事前にご提出いただいた参加申込書に従い発送いたします。

1. 注意事項
   * 1. 調査試料に破損、漏れ等の不備がございましたら、至急主催者連絡先までご連絡ください。
     2. 調査試料中の水分は、日本食品標準成分表中の記載と同程度の含有量です。調査試料の作製において水分の添加は行っておりません。
     3. 参加を中止する場合には、ホームページの「お問い合わせ」よりメールにて検査機関名、ご担当者名、コード番号、調査項目および中止する旨をご入力いただき、提出期限までにご連絡ください。  
        **調査試料発送後の参加中止につきましては調査費用が発生いたします。**
     4. 検査を実施するにあたり、他の参加検査機関との談合およびデータの改ざんは行わないでください。正しい評価結果を得ることができません。談合、改ざんが明らかに認められた場合には、当該結果を解析から除外させていただきます。
2. 主催者連絡先

|  |
| --- |
| 一般財団法人食品薬品安全センター　秦野研究所  公益事業部　食品衛生外部精度管理調査室　 　または  〒257-8523　神奈川県秦野市落合729番地の5  TEL/FAX ０４６３－８２－４７５５ (直通)  ホームページ https://www.fdsc.or.jp  お問い合わせはホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。 |

残留農薬検査Ⅰ (調査番号　25PR1) ：質問内容

検査結果入力フォームでは以下の質問をいたします。システムの仕様上、入力途中の内容を保存することはできません。あらかじめ回答内容をご準備ください。回答内容については今後の外部精度管理調査の基礎的データ作成に使用いたしますとともに、調査結果報告書に記載を予定していますので、できるだけ正確にご入力ください。**入力内容の確認画面は印刷等により年度末に調査結果報告書が届くまで保管くださいますようお願いいたします。**

**複数選択可の質問にて複数該当する場合はすべて選択してください。**

**回答選択で「その他」を選択した場合には詳細をご入力ください。**

1. 検査機関の情報 (コード番号、検査機関名、ご担当者 部署・氏名)
2. クロルピリホスおよびフェニトロチオンについて定量可・不可の選択
3. クロルピリホスの定量結果入力 (クロルピリホス定量結果1～5、単位：µg/g)

検査結果は、統計処理の都合上、**数字3桁**でご入力ください (例：7.77、0.777、0.0777)

1. フェニトロチオンの定量結果入力 (フェニトロチオン定量結果1～5、単位：µg/g)

検査結果は、統計処理の都合上、**数字3桁**でご入力ください (例：7.77、0.777、0.0777)

1. 主担当者の残留農薬検査に係わる経験年数 (月数は切り捨て)

① 0～1年　　② 2～4年　　③ 5～9年　　④ 10年以上

1. 検査期間 (調査試料を採取した日、検査が終了した日)
2. 使用した標準品のメーカー ([Q7] クロルピリホス、[Q8] フェニトロチオン)

① 富士フイルム和光純薬　　② 関東化学　　③ Dr. Ehrenstorfer　　④ シグマアルドリッチ

⑤ 林純薬工業　　⑥ その他

※Dr. Ehrenstorfer製品を関東化学で購入した場合、③ としてください。

1. 使用した標準品の購入からの経過年数 ([Q9] クロルピリホス、[Q10] フェニトロチオン)

① 1年未満　　② 1年以上3年未満　　③ 3年以上5年未満　　④ 5年以上10年未満

⑤ 10年以上　　⑥ 不明

【[Q2] で ① クロルピリホス および ② フェニトロチオン の両方を選択した場合】

1. 調査対象物質の前処理方法

① 共通の前処理方法　　② 調査対象物質ごとに異なる前処理方法

※[Q12]～[Q17] の回答が調査対象物質により異なる場合は、② を選択してください。[Q18] にて異なる前処理方法の詳細をご入力ください。

1. 使用した標準品の種類

① 農薬混合標準品　　② 個別標準品　　③ その他

1. 試験法

① 一斉試験法 (通知法およびその一部変更を含む)

② 個別試験法 (通知法およびその一部変更を含む)　　③ その他

1. 試料採取量

① 5 g未満　　② 5 g以上10 g未満　　③ 10 g以上20 g未満　　④ 20 g以上

1. 抽出で使用した溶媒

① アセトン　　② アセトニトリル　　③ 酢酸エチル　　④ その他

1. 溶媒抽出後の操作方法 (複数選択可)

① 液－液分配　　② 固相抽出 (オープンカラムを含む)【⇒［Q17］へ】　　③ GPC

④ QuEChERS法　　⑤ その他

【[Q16] で ② 固相抽出 (オープンカラムを含む) を選択した場合】

1. カラムの種類 (複数選択可)

① シリカゲル　　② 活性炭　　③ ODS (C18)　　④ GC/NH2　　⑤ GC/PSA　　⑥ SAX/PSA

⑦ その他

【[Q11] で ② 調査対象物質ごとに異なる前処理方法 を選択した場合】

1. 調査対象物質ごとに異なる前処理方法について、**調査対象物質名、該当する設問番号および回答**をご入力ください。

※前処理方法 (試料採取量) が異なる場合の入力例 ：　フェニトロチオン [Q14] 20 g以上

【[Q2] で ① クロルピリホス および ② フェニトロチオン の両方を選択した場合】

1. 調査対象物質の測定条件

① 共通の測定条件　　② 調査対象物質ごとに異なる測定条件

※[Q20]～[Q32] の回答が調査対象物質により異なる場合は、② を選択してください。[Q33] にて異なる測定条件の詳細をご入力ください。

1. 測定機器 (検出器)

① GC-FPD 【⇒［Q21］へ】　　② GC-FTD (NPD) 【⇒［Q21］へ】　　③ GC-MS 【⇒［Q22］へ】　　④ GC-MS/MS 【⇒［Q22］へ】　　⑤ その他 (GC) 【⇒［Q21］へ】

⑥ LC-MS 【⇒［Q23］へ】　　⑦ LC-MS/MS 【⇒［Q23］へ】　　⑧ その他 (LC) 【⇒［Q24］へ】

1. 測定条件 【GC-FPD、GC-FTD (NPD) またはその他 (GC)】

装置名、カラム (名称・サイズ)、カラム温度 (昇温条件)、注入口温度、検出器温度、注入方式、キャリヤーガス、注入量

1. 測定条件 【GC-MSまたはGC-MS/MS】

装置名、カラム (名称・サイズ)、カラム温度 (昇温条件)、注入口温度、検出器温度、注入方式、キャリヤーガス、注入量、イオン化モード、定量に用いた質量数 [*m/z*]

1. 測定条件 【LC-MSまたはLC-MS/MS】

装置名、カラム (名称・サイズ)、カラム温度、移動相、流速、注入量、イオン化モード、定量に用いた質量数 [*m/z*]

1. 測定条件 【その他 (LC)】

装置名、カラム (名称・サイズ)、カラム温度、移動相、流速、注入量

1. 検量線の種類

① 絶対検量線 (マトリックス非添加)

② 絶対検量線 (マトリックス添加) 【⇒［Q26］、［Q27］へ】  
③ 内標準法 (マトリックス非添加) 【⇒［Q28］へ】

④ 内標準法 (マトリックス添加) 【⇒［Q26］、［Q27］、［Q28］へ】  
⑤ 標準添加法　　⑥ その他

※添加マトリックスは、酵母抽出液などの疑似マトリックスを含みます。

【[Q25] で ② 絶対検量線 (マトリックス添加) または ④ 内標準法 (マトリックス添加) を選択した場合】

1. 測定溶液中の測定対象物質濃度が検量線の範囲外となったときの操作

① 検量線を再作成する【⇒［Q29］へ】　　② 試験溶液を希釈する【⇒［Q29］へ】

③ そのまま採用する

【[Q25] で ② 絶対検量線 (マトリックス添加) または ④ 内標準法 (マトリックス添加) を選択した場合】

1. 使用したマトリックス

① 調査試料となっている野菜　　② PEG　　③ 野菜ジュース　　④ その他

【[Q25] で ③ 内標準法 (マトリックス非添加) または ④ 内標準法 (マトリックス添加) を選択した場合】

1. 使用した内標準物質

① フェナントレン-d10　　② フルオランテン-d10　　③ 9-ブロモアントラセン　　④ その他

【[Q26] で ① 検量線を再作成する または ② 試験溶液を希釈する を選択した場合】

1. 検量線および試験溶液のマトリックス濃度について

① マトリックス濃度を合わせる　　② マトリックス濃度を合わせない　　③ その他

1. 検量線作成における原点について

① 原点を検量点として採用しない　　② 原点を検量点として採用　　③ 原点強制通過

1. 検量線濃度範囲 (最低濃度および最高濃度、単位：µg/mL)

※ゼロ点を含めないでください。

1. 検量線の濃度の点数

① 1点　　② 2点　　③ 3点　　④ 4点　　⑤ 5点　　⑥ 6点　　⑦ 7点以上

※ゼロ点を含めないでください。

標準添加法の場合は、標準液無添加のポイントは含めないでください。

【[Q19] で ② 調査対象物質ごとに異なる測定条件 を選択した場合】

1. 調査対象物質ごとに異なる測定条件について、**調査対象物質名、該当する設問番号および回答**をご入力ください。

※測定条件 (検量線の濃度の点数) が異なる場合の入力例：フェニトロチオン　[Q32] 7点以上

1. クロルピリホス検査結果算出式

操作の過程がわかるように検査結果の算出式をご入力ください。

1. フェニトロチオン検査結果算出式

操作の過程がわかるように検査結果の算出式をご入力ください。

1. 調査試料の破損の有無

① 破損あり 【⇒［Q37］へ】　　② 破損なし

【[Q36] で ① 破損あり を選択した場合】

1. 具体的な破損の状況
2. 調査試料の送付方法

① 適切　　② 不適切【⇒［Q39］へ】

【[Q38] で ② 不適切 を選択した場合】

1. 具体的な問題点
2. 残留農薬検査Ⅰ用調査試料についてのご意見、ご要望
3. 日頃の内部精度管理について (複数選択可)

① 行っていない　　② 添加回収試験　　③ 自社製等の品質管理試料の分析

④ 認証標準物質 (CRM) の分析

⑤ 外部精度管理調査 (他社技能試験を含む) の余剰試料の分析　　⑥ その他

1. その他ご意見

※ 入力内容の確認後に、報告受領確認メールの受信用メールアドレスの入力があります。